A

- Was ist mit "Gleichstrom" gemeint? Listen Sie einige Eigenschaften auf.

- Erklären Sie die Hauptmerkmale eines Motors.

- Welche sind die Vor -und die Nachteile einer Stromschiene?

- An der Hauptverteilung der Krankenhausstromversorgung riecht es brennend. Welche unmittelbaren Maßnahmen werden ergriffen?

- In welchen verschiedenen Gruppen können medizinisch genutzte Räume unterteilt werden?

- Cosa si intende per "corrente continua"? Si elenchino alcune proprietà.

- Spiegare le caratteristiche principali di un motore elettrico.

- Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei binari elettrificati?

- Alla distribuzione principale dell'alimentazione elettrica dell'ospedale si sente odore di bruciato. Quali misure immediate prende?

- In quali Classi si possono suddividere i locali ad uso medico?

B

- Was ist mit "Wechselstrom" gemeint? Listen Sie einige Eigenschaften auf.

- Wenn der 1000-kVA-Haupttransformator im Krankenhaus aufgrund einer Überlastung ausfällt, wie geht man vor um die Probleme zu beheben?

- Wie kann eine Notbeleuchtung ausgeführt werden?

- Erklären Sie die Hauptmerkmale eines Transformators.

- Was ist eine Gleichrichterschaltung und für welche Zwecke wird sie verwendet?

- Cosa si intende per "corrente alternata"? Si elenchino alcune proprietà.

- Se in ospedale si guasta il trasformatore principale da 1000kVA a causa di sovraccarico. Cosa bisognerebbe fare per risolvere il problema?

- Come si esegue un impianto di illuminazione d’emergenza?

- Spiegare le caratteristiche principali di un trasformatore.

- Cos'è un circuito raddrizzatore e per quali scopi viene utilizzato?

C

- Welche sind die Hauptunterschiede zwischen "Wechselstrom" und „Gleichstrom“?

- Die Brandmeldeanlage des Krankenhauses fällt aus. Welche unmittelbaren Maßnahmen werden ergriffen?

- Erklären Sie die Hauptmerkmale eines Generators.

- Wann und warum löst ein Fehlerstromschutzschalter aus und wie geht man vor mögliche Fehler zu beheben?

- Wie schützen Sie ein Elektrokabel vor Überlastung?

- Quali sono le differenze principali tra la "corrente alternata" e la "corrente continua"?

- Il sistema di allarme antincendio dell'ospedale è guasto. Quali misure immediate prende?

- Spiegare le caratteristiche principali di un generatore elettrico.

- Quando e perché interviene un interruttore differenziale e cosa bisogna intraprendere per risolvere il problema?

- Come si protegge un cavo elettrico da sovraccarico?